广东省电机工程学会团体标准
《高压交流电路半导体开关设备技术规范》

编制说明

《高压交流电路半导体开关设备技术规范》标准起草小组
2023年3月
广东省电机工程学会团体标准

《高压交流电路半导体开关设备技术规范》
编 制 说 明

一、标准制定的背景

目前业界应用的高压大电流选相合闸开关都是机械式触点开关，大部分采用气动操作弹簧机构或永磁操作机构，控制复杂，且由于中间总控制器件繁多，故障率高，重复性差，使用寿命很短。由于触头材质和装配工艺的问题，运行一定周期后就需要将烧蚀的触头表面进行处理，否则会影响到选相合闸的精度，影响到试验的成功率。而随着二极管等半导体产品技术的成熟发展，在高压大容量试验领域，其广泛用于半导体变流器设备，相关的标准GB3859《半导体变流器》对可控及不可控电子阀器件，包括整流二极管和晶闸管、功率晶体管等组成的所有半导体电力变流器和半导体电力开关的性能进行了规定。晶闸管选相合闸开关采用晶闸管移相和过零触发，可以准确地控制短路起始相角，并且由于晶闸管是电子元件无物理触点，解决了传统机械式选相开关存在的相应问题，是高压开关设备短路试验的关键设备。相应产品已经广安电气检测中心（广东）有限公司适用，因此本标准的完善将提高电子式选相开关的整体可靠性。

二、工作过程
立项阶段：广东省标准化研究院、广东产品质量监督检验研究院、广东中贝能源科技有限公司、中国质量认证中心广州分中心四家单位联合于2022年11月向广东省机电工程学会申报了团体标准立项《高压交流电路半导体开关》，2023年2月1日团体标准立项审批通过。

调研阶段：标准起草计划下达后，2022年6月广东省标准化研究院、广东产品质量监督检验研究院、北京航天时代光电科技有限公司、广东中贝能源科技有限公司、中国质量认证中心广州分中心等组成标准起草工作组，工作组广泛收集国内外相关高压半导体选相开关技术文献和资料，分析和整理出本标准的主要框架与内容、重要技术参数等。
标准草案起草阶段：标准起草工作组依据国际、国家或行业的标准化及技术要求，并结合调研情况，分别于 2022 年 9月提出标准草案，并多次召开网络研讨会和内部讨论会议，于2022 年11月 对标准草案进行修改完善。于2023年2月6日召开了标准征求意见稿定稿讨论会，并形成标准征求意见稿。
三、标准编制原则

本标准在制定过程中本着科学性、合理性和可操作性及以下原则进行制订工作：

——按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准的规定进行编写；

——符合国家现行相关法律、法规、规章；

——与相关推荐性国家标准、行业标准保持一致；

四、确定标准主要内容

本标准共9章，包括：

（1）范围

本标准适用于设计安装在户内或户外且运行频率为50 Hz/60 Hz、电压3kV及以上，最高电压40.5kV的高压交流电路的电子式开关。

本标准规定了使用可控和（或）不可控电子阀器件的高压交流电路半导体电子式开关的技术要求、检验方法、包装运输等内容。

（2）规范性引用文件
本标准引用了7个国家标准。

（3）术语和定义
（4）结构和控制
（5）正常使用条件
（6）标识和代号

（7）技术参数及性能要求

（8）阀器件组件及半导体开关试验

（9）标志、包装、运输和贮存

五、质量评价结果验证

本标准草案依托广东省重点研发项目“智能电网高压直流开关设备检测关键技术及试验系统研制”，技术要求主要以项目主要参与单位广东产品质量监督检验研究院、广安电气检测中心（广东）有限公司内部技术要求为基础起草，并在试验及使用中得到具体应用，初步验收了标准质量。
五、预期效益

我国高压开关行业也开始快速发展，产品结构发生变化，逐渐向高端化、安全化和智能化方向发展，从行业市场规模来看，由于产品结构调整，高端产品比重上升，装备附加值增加，销售收入也持续增长，标准的发布推动产品的市场化，因此具备很好的经济效益。
六、与有关现行法律法规的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
七、与国际、国外对比情况及本标准水平

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。
八、贯彻实施标准的要求和措施建议

建议本标准于2023年10月发布，2023年10月起实施。

九、其他

本标准由广东电机工程学会归口并负责解释。
标准起草工作组

2023 年3月1日

5

