广东省电机工程学会团体标准
《配网设差异化抽检规范》

编制说明

《配网设备差异化抽检规范》标准起草小组
2022年4月
广东省电机工程学会团体标准

《配网设备差异化抽检规范》
编 制 说 明

一、标准制定的背景

抽检是物资质量管理的重要手段。抽检是指项目单位依据公司抽检技术标准
、供货合同以及国家有关标准，对所采购物资在批次产品中随机抽取一定比例的数量进行有关项目检测，确定物资质量的活动。

目前，抽检工作统一按照固定的要求编制抽检计划，开展样品检测。由于供应商、物资的全面评价信息不够健全，未建立标准化的物资全生命周期质量大数据。人工制定抽检策略受限于对业务的认知，不同的人对事件的判断，往往会有不同的结论，甚至相同的人在不同时间对同一事件的看法也会发生改变，这都造成了标准上的不统一。因此，结合设备全生命周期（制造、基建、运行等）质量数据，确定开关柜、配变、电缆等配网设备质量相关的差异化抽检策略及其管理方案，制定针对物资品类、供应商、检测项目的差异化抽检策略，将全面提升抽检管理策略的规范化、标准化和智能化。

差异化抽检策略是提升电力物资质量管理的有效手段。针对目前通过人工制定抽检策略对供应商没有针对性，抽检策略制定费时费力，抽检措施不够细化、智能化的现状，通过将配网物资设备供应商制造阶段质量、基建安装过程质量和历史质量管控数据等资料建立物资抽检策略规则库，通过差异抽检策略应用系统将供应商评价指标分数与物资抽检策略规则库进行自动匹配，从而输出抽检策略。

基于设备质量大数据差异抽检策略应用系统研究，制定配网设备差异化抽检规范，能根据不同物资设备的质量表现、不同供应商质量数据采用差异化的抽检策略，从设备全生命周期质量数据采集处理与质量评价着手，结合抽检的实际需要，对质量评价结果进行分级，形成质量评价信息库。对不同评价等级的供应商设备采取差异化检验项目、抽检频次、抽检数量的方法实施抽检，制定设备质量评价信息库与到货抽检方案的差异化匹配准则。解决对操作人员依赖性强的问题，真正实现物资设备抽检管理差异化。
二、工作过程
立项阶段：南方电网物资有限公司、广东中质检测技术有限公司和广州立信技术服务有限公司三家单位联合于2021年10月向广东省机电工程学会申报了团体标准立项《配网设备差异化抽检规范》，2021年11月10日团体标准立项审批通过。
调研阶段：标准起草计划下达后，2021年10月南方电网物资有限公司、广东中质检测技术有限公司和广州立信技术服务有限公司等组成标准起草工作组，工作组广泛收集国内外相关技术文献和资料，分析和整理出本标准的主要框架与内容、重要技术参数等。
南方电网物资有限公司、广东中质检测技术有限公司和广州立信技术服务有限公司作为主要起草单位。负责编制起草标准所需的技术资料，并对标准初稿提出有利于规范行业、提升品控管理质量、质量评价和抽检策略方面和的建设性意见，广州立信技术服务有限公司组织进行团体标准的编制工作并负责协助提供相关技术服务。

标准草案起草阶段：标准起草工作组依据国际、国家或行业的标准化及技术要求，并结合调研情况，分别于 2021 年 10月 18 日提出标准草案，并多次召开网络研讨会和内部讨论会议，于2021 年 11 月 20 日对标准草案进行修改完善。于12月初在企业内部对标准草案进行了征求意见，根据收集的意见，补充完善了定义部分的内容，对分值计算、评价分级和附录做出了修改，于2022年2月28日召开了标准征求意见稿定稿讨论会，并形成标准征求意见稿。
三、标准编制原则

本标准在制定过程中本着科学性、合理性和可操作性及以下原则进行制订工作：

——按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准的规定进行编写；

——符合国家现行相关法律、法规、规章；

——与相关推荐性国家标准、行业标准保持一致；

四、确定标准主要内容及依据

1、标准主要内容
本标准共8章，包括：

（1）范围

本文件规定了配网设备质量评价及差异化抽检的相关术语和定义、工作内容和方法、质量评价信息库、抽检项目及缺陷定级、差异化抽检匹配准则、差异化抽检策略方案。

本文件适用于10kV 交流电力电缆、10kV高压开关柜、10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）等配网设备的到货抽检。
（2）规范性引用文件
本标准引用了39个国家标准、行业标准。

（3）术语和定义
（4）配网设备质量数据采集
（5）质量评价
（6）到货抽检
（7）差异化抽检
（8）差异化匹配准则
附录A。

2、标准内容依据
2.1 标准 “第5章 质量评价”内容的主要依据

（1）采集配网物资设备生产制造、设备抽检、运行、基建安装和供应商资质能力评价五个维度的质量数据，利用层次分析法（AHP），根据各维度数据的重要性确定各维度权重，对各维度质量进行评价。
（2）根据每个物资品类各个供应商质量评价结果，根据评价分值服从正态分布的特性，对供应商质量评价结果按优、良和差进行分级。
（3）每个物资品类所有供应商的设备质量评价结果按物资分类录入系统，建立质量评价信息库，应用于差异化抽检。

2.2 标准“第6、7、8章” 内容的主要依据

（1）“6 到货抽检”参照“国家电网公司设备材料抽检大纲”和“中国南方电网有限责任公司设备到货抽检标准”对电力设备抽检的相关规定，确定本标准关于到货抽检的抽检方法（抽检原则、抽样方式、质量判别依据和判定原则）、检测项目和缺陷定级。
（2）“7 差异化抽检”和“8 差异化匹配准则”是根据南方电网物资有限公司“基于设备质量大数据的差异化抽检策略研究与应用”科技项目研究成果，从设备生产制造、设备抽检、运行、基建安装和供应商资质能力评价过程质量数据采集处理、质量评价与预警着手，结合电网公司到货抽检的实际需要，对质量评价结果进行分级，形成质量评价信息库。对不同评价等级的供应商设备采取差异化检验项目、抽检频次、抽检数量的方法实施抽检，制定设备质量评价信息库与到货抽检方案（物资品类、供应商、抽检数量、频次和检测项目等一一对应）的差异化匹配准则。
在南方电网物资有限公司“基于设备质量大数据的差异化抽检策略研究与应用”科技项目中，配网设备的差异化抽检策略一般包括：宽松策略、常规策略和加严策略三种。
标准根据配网设备各供应商不同的评价结果，在设备抽检过程中，通过从评价信息库中不同供应商、不同设备的评价数据匹配差异化的检测项目、抽检频次和抽检数量。
3、专利情况
本标准不涉及专利，在编制过程中引用了相关的的文献及研究成果。

五、质量评价结果验证
在本标准起草过程中，利用南方电网物资有限公司“基于设备质量大数据的差异化抽检策略研究与应用项目”采集的数据，通过专家评分和标准比对，对本标准构建的模型和确定的权重进行验证，所得到设备的结果与南方电网公司10kV配网用交流电力电缆/高压开关柜/油浸式变压器设备质量抽检的结果基本一致，具有可操作性。

六、预期效益
本标准面向广大的电网企业和电力物资设备生产企业，目的在于提高效率、降本增效。通过标准的推行，大大减少了标准事业单位制定抽检计划、方案等方面的人力物力，并能结合管理系统的应用全面提升品控管理的工作效率和工作质量。随着标准应用的不断深入，将进一步促进电力行业或其他领域产品差异化抽检工作的推广，具有良好的社会效益和经济效益。

七、与有关现行法律法规的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
八、与国际、国外对比情况及本标准水平

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。
九、贯彻实施标准的要求和措施建议
建议本标准于2022年6月发布，2022年7月起实施。

十、参考文献
[1] 《国家电网公司设备材料抽检大纲》

[2] 《中国南方电网有限责任公司设备到货抽检标准》
[3]  梁杰，侯志伟.AHP法专家调查法与神经网络相结合的综合定权方法[J].系统工程理论与实践，2001，21(3):59-63.）

[4] 双同科，田佳林，刘学，等.一种基于改进AHP的指标权重确定方法[J].中国西部科技，2011（32）
  [5] 夏萍，汪凯，李宁秀，等.层次分析法中求权重的一种改进[J].中国卫生统计，2011（02）
    [6] 郭亚军.综合评价理论与方法[M].北京:科学出版社，2002

标准起草工作组

2022 年 4月 23日

5

